	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1 
	碎布
	全棉，400*600mm
	公斤
	50
	
	
	块状，非条状

	2 
	胶带
	红色，宽100mm，厚度0 14mm，总厚度26mm

详情见附图
	卷
	5
	
	
	

	3 
	机架
	14槽光纤收发器机架，电源输入：100-260VAC,50-60Hz，电源输出：5VDC，1-2A，电源配置：双电源冗余，工作温度10-65℃，冷轧钢外壳，尺寸：430*230*90mm(不包含角铁尺寸)
详情见附图
	个
	1
	
	
	

	4
	pH复合电极
	型号：CNA-89 166 019
	支
	3
	
	
	原生产厂家：瑞士SWAN

	5
	电导电极
	型号：HK338，电极3201-FQ14-1K-1 0 K=1
	支
	2
	
	
	原生产厂家：瑞士SWAN

	6
	工控机电源
	输入：200-240VAC，4A，47-63Hz,直流输出：5V，19A/12V，11A，最大输出功率290W，带24针插口和2个SATA接口

详情见附图
	块
	1
	
	
	

	7
	压力表
	0-6MPa，全不锈钢材质，防震型，轴向，Φ100mm，精度1 6，标准接头M20*1 5mm
	块
	2
	
	
	

	8
	点型可燃气体探测器
	型号：ESD100(S)，范围：0%-100%LEL，测量范围：3%-100%，准确度：±3%LEL，供电电源：24VDC，输出信号：三线制4-20mA

详情见附图
	个
	6
	
	
	原生产厂家：深圳特安

	9
	尼龙扎带
	4*200mm
	包
	4
	
	
	

	10
	尼龙扎带
	4*150mm
	包
	4
	
	
	

	11
	软管
	外径Ф6mm，内径Ф4mm，材质：聚氨酯，耐温90℃，耐腐蚀，耐老化，耐撕裂，圆心度高，韧性高

详情见附图
	米
	30
	
	
	

	12
	轴流风机套装
	120*120*25mm，电机电源：24VDC，带金属防护网及百叶窗网罩

详情见附图
	套
	4
	
	
	

	13
	数显板
	IQC/IQT系列电动执行器通用型，带软排线

详情见附图
	个
	5
	
	
	原生产厂家：ROTORK

	14
	压力开关
	型号：1254279-SB3DR2

调整范围：200-1750PSI

详情见附图 
	个
	2
	
	
	原生产厂家：美国SOR

	15
	压力开关
	型号：358910-SB3DZ5

调整范围：4-75PSI

详情见附图 
	个
	2
	
	
	原生产厂家：美国SOR

	16
	卡套接头
	1/2NPT外螺纹转1/4mm卡套
	个
	4
	
	
	

	17
	色带
	适用于丽标C-210T打印机

详情见附图
	个
	5
	
	
	原生产厂家：丽标

	18
	套管夹持器
	适用于丽标C-210T打印机

详情见附图
	个
	1
	
	
	

	19
	压线钳
	型号：HS-8；压线范围：1 25-10mm2,详情见附图
	把
	1
	
	
	

	20
	垫片
	材质：聚四氟乙烯，内径：8mm，外径：18mm，厚度：3mm
	个
	400
	
	
	

	21
	接线端子套装


	圆形，包含：SV2-4 接线1 5-2 5mm2，SV1 25-5 接线0 5-1 5mm2，SV3 5-4 接线2 5-4 0mm2，RV3 5-4 接线2 5-4 0mm2，SV5 5-5 接线4 0-6 0mm2，RV1 25-5 接线0 5-1 5mm2，RV5 5-5 接线4 0-6 0mm2，RV2-5 接线1 5-2 5mm2端子,各200个,详情见附图
	套
	1
	
	
	

	22
	接线端子套装
	叉形，包含：SV2-4 接线1 5-2 5mm2，SV1 25-5 接线0 5-1 5mm2，SV3 5-4 接线2 5-4 0mm2，RV3 5-4 接线2 5-4 0mm2，SV5 5-5 接线4 0-6 0mm2，RV1 25-5 接线0 5-1 5mm2，RV5 5-5 接线4 0-6 0mm2，RV2-5 接线1 5-2 5mm2端子,各200个,详情见附图
	套
	1
	
	
	

	23
	接线端子
	圆形，RV5 5-12 接线4 0-6 0mm2，200个/包
	包
	1
	
	
	

	24
	电烙铁
	电压：220VAC，功率：150W

详情见附图
	个
	1
	
	
	

	25
	接线端子排
	型号：UK5-HESI，额定电流：6 3A，额定电压：800V，产品材质：PA66尼龙，UK5-HESI导轨式保险丝接线端子排，带UK5RD熔断器4mm2

详情见附图
	个
	10
	
	
	

	26
	保险
	250V，2A，Φ5*25mm，50个/盒,详情见附图
	盒
	1
	
	
	

	27
	开关组件
	型号：089-7401-179
	个
	4
	
	
	原生产厂家：美国Magnetrol

	28
	垫片
	型号：021-1204-001
	个
	4
	
	
	

	29
	按钮
	型号：LAY39B(LA38)-11BND，带灯自复平按钮，24VDC，指示灯：红色,详情见附图
	个
	10
	
	
	

	30
	按钮触点
	型号：LAY39B(LA38)-11BN，红绿平钮一开一闭，与带灯自锁按钮配套使用

详情见附图
	个
	20
	
	
	

	31
	开关电源
	型号：ABL 2REM24065H，

INPUT：100-120VDC/200-240VAC，3-1 5A，50/60Hz，

OUTPUT：24V，6 5A，150W
	个
	3
	
	
	原生产厂家：施耐德电气有限公司

	32
	白布带
	宽：15mm，10m/卷

详情见附图
	卷
	10
	
	
	

	33
	卡套接头
	温度元件不锈钢卡套接头，连接尺寸：Φ6转1/2NPT,详情见附图
	个
	20
	
	
	

	34
	仪表管
	Φ12*1 5mm，316无缝，抛光
	米
	12
	
	
	

	35
	仪表管
	Φ14*1 5mm，316无缝，抛光
	米
	12
	
	
	

	36
	球阀
	1/4英寸内螺纹，公称压力：1000，316不锈钢

详情见附图
	个
	3
	
	
	

	37
	紫铜垫
	紫铜，内径：8mm，外径：18mm，厚度：3mm
	个
	100
	
	
	

	38
	压力表
	型号：EN837-1，0-2 5MPa，φ50mm，接头：G1/4B，耐震
	块
	6
	
	
	

	39
	卡套接头
	1/2NPT转φ8mm
	个
	10
	
	
	

	40
	卡套接头
	1/2NPT转φ10mm
	个
	10
	
	
	

	41
	卡套接头
	1/2NPT转φ12mm
	个
	10
	
	
	

	42
	控制箱
	300*400*180mm，壁挂式，功率：4kW，带短路、过载、失压、堵转保护
	个
	1
	
	
	

	43
	接地线
	黄绿双色，2 5mm2,阻燃，单芯多股铜线软
线，额定电压:750V，100米/圈

详情见附图
	圈
	2
	
	
	

	44
	监视模块
	输入模块，型号：JSM-FMM-1C
	个
	1
	
	
	原生产厂家：霍尼韦尔

	45
	控制模块
	输出模块，型号：JKM-FCM-1C
	个
	1
	
	
	

	46
	滤芯
	适用于SICK SB30粉尘仪反吹风机
	个
	4
	
	
	

	47
	光驱
	台式电脑内置光驱，18速SATA串口，CD/DVD刻录光驱，146*170*41mm
	个
	1
	
	
	

	48
	光盘
	DVD刻录光盘，规格：DVD-R/DVD+R，1-16速，4 7GB，50片/桶
	桶
	2
	
	
	


附图：

[image: image1.png]


[image: image2.png]?’.



[image: image3.png]Y TR AT TR LIS NSNS




[image: image4.png]




图一：光盘

图二：胶带
图三：机架
图四：标签打印机

[image: image5.png]


[image: image6.png]PU 6*4;56H

MMMMM



[image: image7.png]


[image: image8.png]LB A IRZ000801 F MK S R
PN 1757003840
MODEL(%/#. % 9)10PS-300AB-70 A

OUTPUT (W)
v | siav_[M12vepu] v | v Iu»v...-
A | 1A | 118A | 03A | 03A | 2A
— T Tow

WAX Continuous_(B Wil) 300w

ssaann
KCC-REM-OVP-0PS.300AB. 704

Mir_ Name: Delta electronics, inc

A/S Contor: (82)2-615-5303

T
SR

SN: DYID1322044931 REV (A , % ) 10F





图五：工控机电源
  
图六：点型可燃气体探测器   
图七：聚氨酯软管
图八：轴流风机套装
[image: image9.jpg]



[image: image10.png]


[image: image11.png]



图九：数显版
图十：压力开关
图十一：色带

[image: image12.png]SV&& TALLZHTF

#BEBE: 0.5-6mm?

MALE
pah ]

L J ., .,
‘ i SR




[image: image13.png]RVEi&+



[image: image14.png]


[image: image15.png]




图十二：套管夹持器

图十三：压线钳
图十四：接线端子
图十五：接线端子

[image: image16.png]



[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]



图十六：电烙铁
图十七：接线端子排

图十八：保险                      图十九：按钮      

[image: image20.jpg]


[image: image21.png]



[image: image22.png]Lo -
g/ e*rsl



[image: image23.png]



图二十：按钮触点


图二十二：白布带
            图二十三：卡套接头 
图二十四：球阀

[image: image24.jpg]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]& we  raen







图二十五（1）：控制箱  图二十五（2）：控制箱       图二十六：接地线
图二十七：滤芯

